## 記入例
一 般 校 正 作 業 依 頼 票 （圧力変換器）
－ お客様各位 － このたびは株式会社大手技研校正サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 弊社では、お客様のご要望にお応えするために、作業実施前に本依頼票のご記入をお願いいたしております。 作業内容などにつきまして、ご記入またはチェックの上、弊社までご返信くださいますようお願い申し上げます。
１．お申し込み日 |  | 2018/8/9 |  |  |  |  | 弊社使用欄
２．お客様情報
| 会社名 | 株式会社大手技研
| 部署名 | テクノロジーセンター
| 住所 | 〒 | ３００－０１３３
茨城県かすみがうら市中台２５８－１
| 電話番号 | ０２９－８４０－９１１１ |  |  |  |  | FAX番号 | ０２９－８４０－９１００
| 担当者名 | 校正 太郎 |  |  |  | ㊞ | E-mail | tarou-kousei＠ohtegiken.co.jp
３．校正証明書
| 宛名 | 会社名 |  | 株式会社大手技研 テクノロジーセンター
|  | （英語表記） |  | OHTE GIKEN, INC. TECHNOLOGY CENTER
住所※1
※1 お客様情報に記載した情報と異なる場合のみ、ご記入願います
４．被校正器
| 製造者 | Fluke Corporation |  |  |  |  | 圧力レンジ | 100 kPa
| 型式 | PM500-G100K |  |  |  |  | 駆動電圧 | 10 V
| 製造番号 | 123456 |  |  |  |  | ｱﾅﾛｸﾞ出力 | 4 to 20 mA
| 精度 | ±0.01% reading or ±0.005% FS |  |  |  |  | 設置方向 | 水平 |  | 鉛直
| 圧種 | 絶対圧力 |  |  | ゲージ圧力 |  | 差圧
| 圧力媒体 | 気体（窒素・空気） |  |  | 液体（セバケイト） |  | その他
５．作業内容
| 校正 | トレーサビリティ |  |  | NIST（米国） |  | AIST/NMIJ（日本） |  | どちらでも可
|  | 校正点 |  |  | 標準（20％刻み）
[5 empty] | 指定 | 10, 25, 50, 75, 100 kPa
| 調整※2 | 調整 |  |  | 必要 |  | 不必要
|  | 調整条件 |  |  | 精度外 |  | その他 | 精度の | 80 | % を超えた場合
※2 調整方法が明確でない場合は、製造者への返送対応となります
６．その他 （ご要望・ご連絡などございましたら、ご記入ください）

## 一般_trans（RTP-008）
一 般 校 正 作 業 依 頼 票 （圧力変換器）
－ お客様各位 － このたびは株式会社大手技研校正サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 弊社では、お客様のご要望にお応えするために、作業実施前に本依頼票のご記入をお願いいたしております。 作業内容などにつきまして、ご記入またはチェックの上、弊社までご返信くださいますようお願い申し上げます。
１．お申し込み日 |  |  |  |  | 弊社使用欄
２．お客様情報
会社名
部署名
| 住所 | 〒
| 電話番号 |  |  |  | FAX番号
| 担当者名 |  |  | ㊞ | E-mail
３．校正証明書
| 宛名 | 会社名
（英語表記）
住所※1
※1 お客様情報に記載した情報と異なる場合のみ、ご記入願います
４．被校正器
| 製造者 |  |  |  | 圧力レンジ
| 型式 |  |  |  | 駆動電圧
| 製造番号 |  |  |  | ｱﾅﾛｸﾞ出力
| 精度 |  |  |  | 設置方向 | 水平 |  | 鉛直
| 圧種 | 絶対圧力 | ゲージ圧力 |  | 差圧
| 圧力媒体 | 気体（窒素・空気） | 液体（セバケイト） |  | その他
５．作業内容
| 校正 | トレーサビリティ | NIST（米国） |  | AIST/NMIJ（日本） |  | どちらでも可
|  | 校正点 | 標準（20％刻み）
指定
| 調整※2 | 調整 | 必要 |  | 不必要
|  | 調整条件 | 精度外 |  | その他 | 精度の | 50 | % を超えた場合
※2 調整方法が明確でない場合は、製造者への返送対応となります
６．その他 （ご要望・ご連絡などございましたら、ご記入ください）