## 記入例
一 般 校 正 作 業 依 頼 票 （圧力変換器）
－ お客様各位 － このたびは株式会社大手技研校正サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 弊社では、お客様のご要望にお応えするために、作業実施前に本依頼票のご記入をお願いいたしております。 作業内容などにつきまして、ご記入またはチェックの上、弊社までご返信くださいますようお願い申し上げます。
１．お申し込み日 |  | 2023/12/31 |  |  |  |  | 弊社使用欄
２．お客様情報
| 会社名 | 株式会社大手技研
| 部署名 | テクノロジーセンター
| 住所 | 〒 | ３０５－０８５６ 茨城県つくば市観音台１丁目２５－１２
| 電話番号 | ０２９－８３９－０７７７ |  |  |  |  | FAX番号 | ０２９－８３９－２２８８
| 担当者名 | 校正 太郎 |  |  |  | ㊞ | E-mail | tarou-kousei＠ohtegiken.co.jp
３．校正証明書
| 宛名 | 会社名 |  | 株式会社大手技研 テクノロジーセンター
|  | （英語表記） |  | OHTE GIKEN, INC. TECHNOLOGY CENTER
住所※1
※1 お客様情報に記載した情報と異なる場合のみ、ご記入願います
４．被校正器
| 製造者 | Fluke Corporation |  |  |  |  | 圧力レンジ | 100 kPa
| 型式 | PM500-G100K |  |  |  |  | 駆動電圧 | 10 V
| 製造番号 | 123456 |  |  |  |  | ｱﾅﾛｸﾞ出力 | 4 to 20 mA
| 精度 | ±0.01% reading or ±0.005% FS |  |  |  |  | 設置方向 | 水平 |  | 鉛直
| 圧種 | 絶対圧力 |  |  | ゲージ圧力 |  | 差圧
| 圧力媒体 | 気体（窒素・空気） |  |  | 液体（セバケイト） |  | その他
５．作業内容
| 校正 | トレーサビリティ |  |  | NIST（米国） |  | AIST/NMIJ（日本） |  | どちらでも可
|  | 校正点 |  |  | 標準（20％刻み）
[5 empty] | 指定 | 10, 25, 50, 75, 100 kPa
| 調整※2 | 調整 |  |  | 必要 |  | 不必要
|  | 調整条件 |  |  | 精度外 |  | その他 | 精度の | 80 | % を超えた場合
※2 調整方法が明確でない場合は、製造者への返送対応となります
６．その他 （ご要望・ご連絡などございましたら、ご記入ください）
－ 個人情報の取り扱いについて － このたびは株式会社大手技研校正サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 お客様から提供された個人情報は、機密性の保持に努め、充分な管理のもとに取り扱いを行います。法令または官公庁などからの命令・要請がある場合などを除き、お客様の同意なしに個人情報の第三者への提供または開示はいたしません。

## 一般_trans（RTP-008）
一 般 校 正 作 業 依 頼 票 （圧力変換器）
－ お客様各位 － このたびは株式会社大手技研校正サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 弊社では、お客様のご要望にお応えするために、作業実施前に本依頼票のご記入をお願いいたしております。 作業内容などにつきまして、ご記入またはチェックの上、弊社までご返信くださいますようお願い申し上げます。
１．お申し込み日 |  |  |  |  | 弊社使用欄
２．お客様情報
会社名
部署名
| 住所 | 〒
| 電話番号 |  |  |  | FAX番号
| 担当者名 |  |  | ㊞ | E-mail
３．校正証明書
| 宛名 | 会社名
（英語表記）
住所※1
※1 お客様情報に記載した情報と異なる場合のみ、ご記入願います
４．被校正器
| 製造者 |  |  |  | 圧力レンジ
| 型式 |  |  |  | 駆動電圧
| 製造番号 |  |  |  | ｱﾅﾛｸﾞ出力
| 精度 |  |  |  | 設置方向 | 水平 |  | 鉛直
| 圧種 | 絶対圧力 | ゲージ圧力 |  | 差圧
| 圧力媒体 | 気体（窒素・空気） | 液体（セバケイト） |  | その他
５．作業内容
| 校正 | トレーサビリティ | NIST（米国） |  | AIST/NMIJ（日本） |  | どちらでも可
|  | 校正点 | 標準（20％刻み）
指定
| 調整※2 | 調整 | 必要 |  | 不必要
|  | 調整条件 | 精度外 |  | その他 | 精度の | 50 | % を超えた場合
※2 調整方法が明確でない場合は、製造者への返送対応となります
６．その他 （ご要望・ご連絡などございましたら、ご記入ください）
－ 個人情報の取り扱いについて － このたびは株式会社大手技研校正サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 お客様から提供された個人情報は、機密性の保持に努め、充分な管理のもとに取り扱いを行います。法令または官公庁などからの命令・要請がある場合などを除き、お客様の同意なしに個人情報の第三者への提供または開示はいたしません。